Министерство образования Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций

Регистрационный № ТД-_______/тип.

| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций - И.И.Полевода ___. ___. 2023 | УТВЕРЖДАЮ Начальник государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты - Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» - полковник внутренней службы - И.И.Полевода ___. ___. 2023 |
| --- | --- |

- ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

для абитуриентов, поступающих для получения общего высшего образования в сокращенный срок по учебной дисциплине

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

по специальности 6-05-1033-01

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь ____________А.Г.Баханович; СОГЛАСОВАНО Учредитель учреждения высшего образования ____________. |  |
| --- | --- |

2023 г.

АВтор:

С.С.Ботян – начальник кафедры пожарной безопасности государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

Рецензенты:

Рекомендована к утверждению:

Учебно-методическим объединением по образованию в области защиты от чрезвычайных ситуаций (протокол №_ от __.__.20__ г.);

Научно-методическим советом государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты» (протокол №_ от __.__.20__ г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебной дисциплине «Безопасность объектов, зданий и сооружений» предназначена для подготовки к вступительным испытаниям абитуриентов, поступающих на сокращенный срок получения образования по специальности 6-05-1033-01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

Перечень специальностей среднего специального образования, соответствующих специальностям образовательной программы бакалавриата или непрерывной образовательной программы высшего образования, для получения высшего образования в сокращенный срок, определяются постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 01.11.2022 № 412 «О получении высшего образования в сокращенный срок».

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ. ОГНЕСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ

Система технического нормирования и стандартизации. Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Система противопожарного нормирования и стандартизации.

Общие сведения о конструктивных схемах зданий. Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций, материалов и изделий. Пожарная опасность строительных материалов, изделий и конструкций. Класс пожарной опасности строительных конструкций. Огнестойкость строительных конструкций, изделий и зданий. Степень огнестойкости. Предел огнестойкости.

Порядок проведения оценки соответствия конструктивных решений зданий требованиям технических нормативных правовых актов (далее ‒ ТНПА).

2. ПРОТИВОВЗРЫВНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

Взрыв газо-, паро- и пылевоздушной смеси внутри здания и его опасные факторы. Назначение и направления противовзрывной защиты зданий. Легкосбрасываемые конструкции, назначение, классификация, область применения, противопожарные требования ТНПА.

3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ

Назначение и классификация противопожарных преград. Противопожарные стены, перекрытия, перегородки и пояса. Назначение, типы и конструктивное исполнение.

Виды противопожарного заполнения проемов в противопожарных преградах: противопожарные тамбур-шлюзы, двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы, роллеты, муфты, кабельные проходки. Назначение, область применения, конструктивное исполнение, противопожарные требования ТНПА.

4. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ

Принципы нормирования объемно-планировочных решений, направленных на обеспечение устойчивости зданий при пожаре и взрыве, ограничение распространения пожара.

Пожарные отсеки и секции. Принципы деления зданий на пожарные отсеки. Деление пожарного отсека на секции.

Порядок проведения оценки соответствия объемно-планировочных решений зданий требованиям ТНПА.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Безопасность людей в зданиях и сооружениях при пожаре. Понятие об эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Эвакуационные пути и выходы. Объемно-планировочные и конструктивные решения эвакуационных путей и выходов. Нормирование количественных и качественных показателей эвакуационных путей и выходов.

Порядок проведения оценки соответствия требованиям ТНПА проектных решений, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре.

6. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ

Назначение и виды систем продиводымной защиты. Противодымная защита помещений, коридоров, холлов, лестничных клеток, атриумов и гаражей. Объемно-планировочные, конструктивные и инженерно-технические решения, обеспечивающие незадымляемость помещений и путей эвакуации. Системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным и искусственным побуждением. Системы приточной противодымной вентиляции.

7. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Принципы функционально-планировочной организации и противопожарной защиты населенных пунктов и территорий предприятий. Зонирование территории населенных пунктов и территорий предприятий. Противопожарные разрывы. Нормирование условий прокладки инженерных и технологических коммуникаций и систем.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Понятие о пожарной безопасности. Система пожарной безопасности. Основные способы обеспечения пожарной безопасности. Требования к способам обеспечения пожарной безопасности. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов.

Основные направления и способы обеспечения пожарной безопасности объектов, зданий и сооружений при проектировании и эксплуатации объектов и сооружений.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Пожарная опасность зданий производственных зданий и сооружений. Основные причины пожаров в производственных зданиях и сооружениях. Требования ТНПА при проектировании противопожарной защиты производственных зданий и сооружений.

Основные требования правил пожарной безопасности при эксплуатации производственных зданий и сооружений.

10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Классификация жилых зданий. Пожарная опасность жилых зданий. Основные причины пожаров и потенциальные источники зажигания в жилых зданиях. Основные требования ТНПА, направленные на обеспечение пожарной безопасности жилых зданий и общежитий на стадиях проектирования и эксплуатации.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИТЕРАТУРА

- Клубань, В. С. Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса / В. С. Клубань, А. П. Петров, В. С. Рябиков. – М. : Стройиздат, 1987. –477 с.

- Баратов, А. Н. Пожарная опасность строительных материалов / А. Н. Баратов, Р. А. Андрианов, А. Я. Корольченко. – М. : Стройиздат, 1988. - 380 с.

- Зенков, Н. И. Строительные материалы и поведение их в условиях пожара / Н. И. Зенков. – М. : ВИПТШ МВД СССР, 1974. - 174 с.

- Милованов, А. Ф. Огнестойкость железобетонных конструкций / А. Ф. Милованов. – М. : Стройиздат, 1986. - 224 с.

- Романенков, И. Г. Огнестойкость строительных конструкций из эффективных материалов / И. Г. Романенков, В. Н. Зегернкорн. – М. : Стройиздат, 1984. – 140 с.

- Романенков, И. Г. Огнезащита строительных конструкций / И. Г. Романенков, Ф. А. Левитес. – М. : Стройиздат, 1992.  - 320 с.

- Пожарная безопасность строительства. Курс лекций / Г. И. Касперов [и др.]. – Минск : УП «ЦНИИТУ», 2005. – 266 с., ил.

- Полевода, И. И. Пожарная безопасность строительства. Практические и самостоятельные работы по дисциплине / И. И. Полевода, А. С. Миканович. – Минск : УП «ЦНИИТУ», 2006. – 240 с., ил.

- Пожарная профилактика в строительстве / под ред. В. Ф. Кудаленкина – М. : ВИПТШ МВД СССР, 1985. - 452 с.

- Ройтман, М. Я. Противопожарное нормирование в строительстве / М. Я. Ройтман. – 2-е изд., перер. и доп. – М. : Стройиздат, 1985. - 590 с.

- Ройтман, М. Я. Пожарная профилактика в строительном деле / М. Я. Ройтман, под ред. Н. А  Стрельчака. – М. : ВИПТШ МВД СССР, 1975. - 524 с.

- Грушевский, Б. В. Пожарная профилактика в строительстве : Учебник для пожарно-технических училищ. / Б. В. Грушевский [и др.]. – М. : Стройиздат, 1989. - 368 с. и т.д.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

- О пожарной безопасности : Закон Респ. Беларусь от 15 июня 1993 г.
№ 2403-XII [Электронный ресурс] // Мин-во по чрезвыч. ситуациям Респ. Беларусь. – 2022. – Режим доступа : https://mchs.gov.by/zakonodatelstvo-v-sfere-deyatelnosti-mchs/zakony. – Дата доступа : 26.12.2022.

- Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность. ТР 2009/013/BY [Электронный ресурс] : Технический регламент Республики Беларусь. – Введ. 01.08.2010 // Стройдок Online. – Минск, 2019.

- О развитии предпринимательства : Декрет Президента Респ. Беларусь от 23 ноября 2017 г., №7 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2017. – №11. – 1/17364.

- Об обеспечении пожарной безопасности [Электронный                       ресурс] : постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям                   Республики Беларусь, 21 декабря 2021 г., № 82 // Основной                     государственный информационный ресурс в области права                                                           и правовой информатизации parvo.by. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22237750&p1=1&p5=0 – Дата доступа: 26.12.2022.

- Об утверждении специфических требований [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь, 20 нояб. 2019 г., № 779 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа : https://pravo.by/upload/docs/op/C21900779_1574802000.pdf. – Дата доступа: 26.12.2022.

- Об утверждении специфических требований [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 20 авг. 2019 г., № 561 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 19 дек. 2022 г. № 872 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: https://pravo.by/upload/docs/op/C21900561_1566853200.pdf. – Дата доступа: 26.12.2022.

- Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mchs.gov.by/zakonodatelstvo-v-sfere-deyatelnosti-mchs/tnpa/ ppb/. – Дата доступа: 26.12.2022.

- ТКП 45-1.01-4-2005* Система технического нормирования и стандартизации Республики Беларусь. Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства. Основные положения [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2020. – Режим доступа: https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 26.12.2022.

- СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и стр-ва Респ. Беларусь, 2022. – Режим доступа: https://normy.by/ips.php. – Дата доступа: 26.12.2022.

- ТКП 45-2.02-110-2008 Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости [Электронный ресурс]. – Минск : М-во арх-ры и       стр-ва Респ. Беларусь, 2022. – Режим доступа: https://normy.by/ips.php. – Дата доступа: 26.12.2022.

- СН 3.01.03-2020 Планировка и застройка населенных пунктов. Строительные нормы Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа: 26.12.2022.

- СН 3.02.10-2020 Производственные здания и сооружения. Строительные нормы Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа: 26.12.2022.

- СН 3.02.01-2019 Жилые здания. Строительные нормы Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 26.12.2022.

- Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности: ТКП 474-2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://mchs.gov.by/zakonodatelstvo-v-sfere-deyatelnosti-mchs/tnpa/tkp. Дата доступа : 26.12.2022.

- СТБ 1961-2009 Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 26.12.2022.

- СТБ 11.0.02-95* Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Общие термины и определения [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://tnpa.by/. – Дата доступа : 26.12.2022.

- СТБ 11.0.03-95* Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. Термины и определения  [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://tnpa.by/. – Дата доступа : 26.12.2022.

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 26.12.2022.

- ГОСТ 12.1.044-2018 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 26.12.2022.

- ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 26.12.2022.

- ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 26.12.2022.

- ГОСТ 30247.2-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : https://normy.by/ips.php. – Дата доступа : 26.12.2022.

При использовании нормативных правовых актов (далее – НПА) и технических нормативных правовых актов целесообразно проверять их действие по Перечням соответствующих министерств и ведомств, составленным по состоянию на 1 января текущего года, а также по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные НПА и/или ТНПА заменены (изменены), то следует руководствоваться замененными (измененными) НПА и/или ТНПА.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительное испытание абитуриентов осуществляется предметной экзаменационной комиссией, состав которой утверждается начальником Университета гражданской зашиты.

Результаты вступительного испытания абитуриентов в форме вступительного экзамена оцениваются отметками в баллах по десятибалльной шкале.

Отметками, приравниваемыми к неудовлетворительным по результатам вступительного испытания, являются отметки от 1 до 3 баллов (включительно).

Абитуриенты, получившие хотя бы по одному вступительному испытанию отметку, приравненную к неудовлетворительной, к дальнейшему участию в конкурсе на получение высшего образования (сокращенный срок получения образования) по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» не допускаются.

Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования. Тестовое задание состоит из 50 вопросов, ответ на которые необходимо выбрать из предложенных вариантов. По сумме баллов тестового задания выставляется итоговая оценка согласно следующей шкале:

| Количество верных ответов | Итоговая оценка |
| --- | --- |
| 1-4 | 1 ‒ неудовлетворительно |
| 5-8 | 2 ‒ неудовлетворительно |
| 9-12 | 3 ‒ неудовлетворительно |
| 13-18 | 4 |
| 19-23 | 5 |
| 24-29 | 6 |
| 30-35 | 7 |
| 36-40 | 8 |
| 41-45 | 9 |
| 46-50 | 10 |